Vorlesung Steuerungstechnik

Gliederung

Teil 1: Allgemeine Grundlagen

# Grundlagen

## Steuerungsarten

## Klassen von Steuerungen

## Hierarchische Gliederung

# Grundbausteine von Steuerungen

## Logische Verknüpfungsglieder

## Speicherglieder

## Zeitglieder

## Zählglieder

# Entwurf von Steuerungsprogrammen

## Logik-Schaltungsentwurf

## Ablaufsteuerungen

### Schritte, Übergangsbedingungen

### Zusätzliche Elemente

### Betriebsarten (Automatik, Einzelschritt, Einrichtbetrieb)

# Elektrische Steuerungen (Schützsteuerungen)

## Schaltungsunterlagen

## Grundschaltungen

Teil 2: Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

# Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

## Gerätetechnik

## Struktur und Funktionsweise

## Zentrale Prozessperipherie

## Programmiersprachen

## Projektierungssystem STEP7

## Variablen und Datentypen

# Operationsvorrat der SPS

## Binäre Abfragen und Verknüpfungen

## Programmausführung

## Digitale Übertragungsfunktionen

## Literaturhinweise

Wellenreuther, Zastrow: 	Automatisierung mit SPS; Vieweg

Wellenreuther, Zastrow: 	Steuerungstechnik mit SPS; Vieweg

DIN EN 61131:		Speicherprogrammierbare Steuerungen